监理项目组安全检查表

| 工程名称 |  |  | 日 期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况 |  |
| 工作依据 |  | 是否有监理规划，监理细则，施工组织设计；监理规划是否经总监签字、公司技术负责人审批； 是否具备监理合同，施工合同；施工组织设计、专项施工方案、监理规划、细则是否抄袭其他项目； 井字架、塔吊、人货电梯有无安装拆卸方案；土方开挖、基坑、脚手架、临时用电有无专项方案，超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程是否经过专家论证。 |  |  |
| 项目机构及人员 |  | 电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、司索人员、垂直运输设备安装拆卸工、爆破工等特种作业人员上岗证是否齐全； 施工单位现场安全管理机构是否健全，人员是否在场，安全员的配置是否符合要求。 |  |  |
| 现场资料资料 |  | 有否落实监理例会制度和编发会议纪要；有无监理月报及按时编写；有无监理日志及按时编写； 有无根据项目的实际情况编制安全监理方案，明确安全监理的内容和程序，并对高危性的分部工程编制专项安全监理实施细则。检查施工单位开展工人三级安全教育及经常性安全教育活动；督促承包单位做好对建设工程安全前提条件的准备、逐级安全技术交底。对现场的大型机械如塔吊、人货电梯等是否进行例行检查，是否填写保养手册。 |  |  |
| 现场安全监理 |  | 工地存在明显、严重安全隐患的，有无书面责令整改的通知单，或整改不力的或拒不整改的，有无要求停工并报告安全监督机构；有无对发出的整改通知作出跟进落实；检查督促承包单位的垂直运输设备及安全网是否通过相关检测部门检测；有无对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等施工，旁站监督； 检查施工机械、安全设施是否经施工企业或有关单位的验收。 施工现场是否还有安全隐患，或违反强制性条文要求进行施工的现象。 |  |  |
| 未整改的问题汇总 |  |  |  |  |

检查人：                                                           总监：