江苏省住房和城乡建设厅文件

苏建科[2010]78号

关于规定预应力混凝土管桩适用范围的通知

各省辖市建设局(委)∶

为进一步提高我省建筑工程质量,确保建筑结构安全,依据国家和省相关法律法规及技术标准,结合建筑工程结构设计和工程实践经验,针对采用离心成型的先张法预应力混凝土环形截面桩(简称预应力混凝土管桩)适用范围作以下两条规定,请遵照执行:

一、预应力混凝土管桩不应用作抗拔桩,在承受较大水平荷载作用或可能出现拉应力的桩基中应慎用;

二、预应力混凝土管桩的选用除应符合国家现行有关标准、规范的规定,尚应满足我省现行有关规程、图集的要求,切实做到确保安全、合理使用。

江苏省住房和城乡建设厅

二O一O年三月九日