2013年度监理考试大纲

一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011年版）

第5章：钢筋分项工程第5.1一般规定、第5.2原材料、第5.3钢筋加工

第7章：混凝土分项工程第7.2原材料

二、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

第3章：基本规定第3.0.9条

第4章：砌体砂浆第4.0.1条、第4.0.9条

第9章：填充墙砌体工程第9.2.3条、第9.3.5条

三、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）

墙体节能工程中的强制性条文

四、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

附录A

五、《预拌砂浆应用技术规程》（JGJ/T223-2010）

第4章：预拌砂浆进场检验、储存与拌合

六、11G101-1中 梁平法施工图制图规则、梁的编号、梁中钢筋的名称

P54混凝土保护层的最小厚度、P9页的内容

七、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）

第5章：质量检验与验收中焊接接头送检数量的要求

八、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

第9章：幕墙工程第9.1.8条、第9.1.13条、第9.1.14条

九、《屋面工程验收规范》

第3章：第3.0.6条、第3.0.12条

第8章：细部构造中第8.4女儿墙及山墙

十、《住宅工程质量通病控制标准》

第6章：砌体工程第6.1.1、第6.1.3条

十一、《住宅工程质量分户验收规程》（DGJ32/J103-2010）

第5章：第5.1条室内墙面

第6.0.1条、   第7.2条

十二、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2011）

第6.4.3条、第6.4.4条、第6.6.3条、第6.6.5条、第6.10.1条、第6.10.2条；第7.3.12条

十三、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

第5.1.4条、第5.1.5条

其他考试参考资料：

掌握市建设行政主管部门颁发的相关工程管理文件

宜建［2011］116号文件、宜建［2011］105号文件、宜建质［2013］ 9号文件

《江苏省项目监理机构工作评价标准》

掌握2012版监理合同条款中关于监理违约责任相关条款

掌握第四版监理表式的使用要求，特别是监理日记、旁站监理记录的规范记录

熟悉质量通病的控制内容对屋面，女儿墙、厨卫间渗漏能分析原因，并能有具体解决措施

江苏恒鸿建设咨询有限公司   2013.12